《电力系统分析》课程教学大纲

- 一、课程基本信息

1．课程编号：94L132Q

2．课程体系/类别：专业主干课

3．课程性质：必修

4．学时/学分：64课时/4学分

5．先修课程：电路、电机学、自动控制原理

6．适用专业：电气工程及其自动化

- 二、课程教学目标

本课程是电气工程及其自动化专业专业必修课程，专业主干课程。本课程的目标是要求学生掌握电力系统稳态分析和暂态分析的基本概念、基本模型和基本计算方法，为后续的电力系统系列课程的学习和今后从事电力系统的相关工作打下坚实的基础。学生学习本课程后，应达到如下要求：

1．掌握电气工程专业基础知识，能将其用于解决电气工程领域涉及的电力系统相关问题中。

2．能够运用工程科学的基本原理，对电力系统的静态和动态稳定性进行原理分析及系统建模。

3．能够针对潮流计算、断路计算、稳定性计算等选择合适算法、设计软件流程，并编写程序。

4．能够综合各类信息、资源、比较选择合理仿真工具对电力系统稳定性的复杂工程问题进行预测、分析、建模和仿真。

5．了解电力系统相关的技术标准、产业政策及行业法律法规。

6．能够评价工程实践及提出的工程问题解决方案对环境与社会可持续发展可能产生的影响。

- 三、课程目标和毕业要求的对应关系

| 毕业要求 | 毕业要求指标点 | 课程目标 |
| --- | --- | --- |
| 1、自然科学基础、工程基础与专业知识 | 1.4具备解决电气工程领域复杂工程问题的专业基础知识。 | 1 |
| 2、问题分析能力 | 2.2能够运用工程科学的基本原理，对电气工程领域的典型系统进行原理分析及系统建模。 | 2 |
| 3、设计/开发解决方案 | 3.1能够针对特定需求选择合适算法、设计软件流程，并编写程序。 | 3 |
| 5、使用现代工具 | 5.2能够综合各类信息、资源、比较选择合理仿真工具对电气工程领域的复杂工程问题进行预测、分析、建模和仿真。 | 4 |
| 6、个人和团队 | 6.1了解电气工程专业领域相关的技术标准、产业政策及行业法律法规。 | 5 |
| 7、环境保护与社会可持续发展意识 | 7.2能够评价工程实践及提出的工程问题解决方案对环境与社会可持续发展可能产生的影响。 | 6 |

- 四、课程教学内容和要求

| 序号 | 知识单元（章节） | 知识点 | 要求 | 推荐学时 | 支撑毕业要求指标点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力系统的基本概念 | 电力系统的组成、运行特点和基本要求 | 了解 | 2 | 1.3 6.1 |
|  |  | 额定电压、额定电流、额定容量和额定频率等电气设备额定参数 | 了解 |  |  |
|  |  | 变压器分接头的基本概念，特别是发电机、输电线路、升压变压器、降压变压器和用电设备额定电压 | 了解 |  |  |
|  |  | 电力系统常见的几种接线方式及其特点 |  |  |  |
| 2 | 电力系统各元件的参数和等值电路 | 同步发电机的派克变换，同步发电机的全状态方程模型 | 自学 | 6 | 1.3 |
|  |  | 电力系统中同步发电机、变压器、电力线路、负荷的等值电路模型及其等值参数的含义和计算公式 | 掌握 |  |  |
|  |  | 标么制的概念 | 理解 |  |  |
|  |  | 电力系统中各元件电抗标么值的计算公式，以及多电压等级电力系统中基准值的选取方法 | 掌握 |  |  |
| 3 | 电力系统的潮流计算 | 潮流计算、电压降落和功率损耗等基本概念 | 理解 | 8 | 2.2 |
|  |  | 开式电力网的潮流计算 | 掌握 |  |  |
|  |  | 两端供电网络和简单环形供电网络等简单闭式电力网的潮流计算 | 掌握 |  |  |
|  |  | 节点导纳矩阵、统一潮流方程等基本概念 | 理解 |  |  |
|  |  | 潮流的计算机算法；优化潮流计算；潮流计算的工程应用 | 自学 |  |  |
| 4 | 实验1：电力系统运行方式及潮流分析实验 | 辐射形网络的潮流计算；不同运行方式下潮流分布的比较分析 | 掌握 | 2 | 3.1 5.2 |
| 5 | 电力系统有功功率平衡和频率调整 | 频率调整的必要性，有功功率平衡及其对系统频率的影响，电力系统负荷的变化规律以及相应的频率调整手段 | 了解 | 4 | 2.2 6.1 7.2 |
|  |  | 电力系统中负荷、同步发电机的有功功率频率静态特性 | 理解 |  |  |
|  |  | 电力系统的一次调频和二次调频的原理 | 理解 |  |  |
|  |  | 电力系统的调频计算，电力系统的经济调频 | 自学 |  |  |
| 6 | 电力系统无功功率平衡及电压调整 | 电力系统无功功率负荷、无功功率损耗和无功功率电源的基本特性 | 了解 | 6 | 2.2 6.1 |
|  |  | 电力系统无功功率平衡的基本概念 | 理解 |  |  |
|  |  | 电力系统中枢点电压的三种调整方式，四种调压措施及其调压计算 | 掌握 |  |  |
|  |  | 各种调压措施的合理应用；配电网的无功优化和电压管理 | 自学 |  |  |
| 7 | 电力系统短路的基本概念及三相短路的实用计算方法 | 短路的基本概念 | 理解 | 6 | 3.1 5.2 |
|  |  | 电力网络化简的基本方法 | 掌握 |  |  |
|  |  | 无限大容量电源供电系统三相短路的暂态过程分析 | 理解 |  |  |
|  |  | 电力系统三相短路的实用计算方法 | 掌握 |  |  |
|  |  | 通过短路计算选择变电所的设备 | 自学 |  |  |
| 8 | 对称分量法及电力系统元件各序参数和等值电路 | 对称分量法的原理 | 理解 | 6 | 2.2 |
|  |  | 应用对称分量法进行不对称短路计算的分析方法 | 掌握 |  |  |
|  |  | 序阻抗的基本概念 | 了解 |  |  |
|  |  | 电力系统各元件的各序参数和等值电路 | 掌握 |  |  |
|  |  | 电力系统正序、负序和零序网络的制定 | 掌握 |  |  |
|  |  | 不同接法和结构的变压器的正、负、零序等值电路的特点和参数测定 | 自学 |  |  |
| 9 | 电力系统不对称故障的分析和计算 | 利用各序故障端口的电压平衡方程式和简单不对称短路的边界条件，进行简单不对称短路分析计算的原理和方法 | 掌握 | 6 | 2.2 |
|  |  | 各种简单不对称短路的复合序网法和正序等效定则 | 掌握 |  |  |
|  |  | 非故障处电压电流的计算 | 了解 |  |  |
|  |  | 非全相断线的分析计算方法 | 了解 |  |  |
|  |  | 对称分量经变压器后的相位变换 | 自学 |  |  |
| 10 | 实验2：电力系统横向故障分析实验； | 各种短路电流实验，观察比较各种短路时的三相电流、三相电压；归纳总结各种短路的特点；仿真运算与手动运算的比较分析 | 掌握 | 2 | 3.1 5.2 |
| 11 | 电力系统运行稳定性的基本概念 | 电力系统运行稳定性的分类，理解功角稳定、静态稳定、暂态稳定、电压稳定、频率稳定的基本概念 | 了解 | 4 | 2.2 |
|  |  | 同步发电机转子运动方程 | 了解 |  |  |
|  |  | 电力系统的电磁功率特性的计算 | 掌握 |  |  |
|  |  | 检索和分析美加“8.14”大停电的过程和原因 | 自学 |  |  |
| 12 | 电力系统的静态稳定性 | 小扰动分析法分析简单电力系统静态稳定 | 理解 | 2 | 2.2 |
|  |  | 简单电力系统的静态稳定判据和静态稳定储备系数的计算 | 掌握 |  |  |
|  |  | 自动励磁调节器对静态稳定的影响 | 了解 |  |  |
|  |  | 复杂电力系统静态稳定的判别方法 | 了解 |  |  |
|  |  | 特高压输电的原理与关键技术 | 自学 |  |  |
|  |  | 提高系统静态稳定性的措施 | 自学 |  |  |
| 13 | 电力系统的暂态稳定性 | 简单电力系统暂态稳定的定性分析方法 | 理解 | 4 | 2.2 |
|  |  | 用等面积定则判断电力系统暂态稳定性的方法 | 掌握 |  |  |
|  |  | 极限切除角的定义和计算 | 掌握 |  |  |
|  |  | 提高电力系统暂态稳定性的措施 | 了解 |  |  |
|  |  | 电力系统运行“三道防线”的内涵、手段、优缺点 | 自学 |  |  |
|  |  | 自愈式智能电网的发展现状 | 自学 |  |  |
| 14 | 实验3：电力系统暂态稳定分析实验 | 电力系统暂态失稳实验；故障类型和故障切除时间对电力系统暂态稳定的影响实验；提高电力系统暂态稳定性实验 | 掌握 | 2 | 3.1 5.2 |
| 15 | 电力系统的电压稳定性 | 电力系统电压稳定的概念 | 理解 | 2 | 2.2 |
|  |  | 电压稳定的定性分析方法 | 了解 |  |  |
|  |  | 电压稳定的判据 | 掌握 |  |  |
|  |  | 电压稳定极限和储备系数的计算 | 掌握 |  |  |
| 16 | 专题研究 | 选择教师推荐的专题之一开展研究，完成研究型教学的小论文和发表的PPT，论文要求4000-5000字 | 课堂讨论 | 2 | 6.1 7.2 |

- 五、课程教学方法

本课程的教学环节包括：课堂讲授、课外作业、课外自学、实验、专题研究、期中考试和期末考试等。通过这些教学环节，培养和激发学生学习电力系统的兴趣，增强学生提出问题、分析问题和解决问题的能力。

- （一） 课堂讲授

教学方法：全面推进双语教学，采用英文多媒体课件，中文讲授；采用启发式教学，对教材内容和本学科的发展方向要讲清，鼓励自学，充分调动学生学习的主动性，扩大学生的知识面。

课堂讲授包括统一讲授内容和个性化讲授内容。

统一讲授内容：着重讲授基本概念、基本原理和分析方法，配以适量的思考题，启迪学生的思维，加深学生对讲授内容的理解，同时引导学生正确思维。

采用多媒体与黑板相结合的手段进行教学，既重“量”又重“质”，即：既要注重内容的广泛性，又要突出重点。

讲课方式上注重几个环节：

- 1．问题的引入环节，尽可能以实际问题为切入点，以激发学生的学习兴趣；

2．问题的讲解环节，要注意讲解的节奏，使学生保持兴奋；

- 3．适当提问，了解学生对知识的掌握情况；

4．结论的归纳总结环节：要注意简明扼要，使学生很容易抓住重点。

5．个性化讲授内容：给各位教师留下一点自由发挥空间，展示自己的个性和特长，同时也有利于动态优化教学内容。这方面内容不列入考试范围，留出的时间可以集中使用也可以分散使用。

教学手段：双语多媒体课件。

- （二） 课外作业

根据每一章的重点和难点内容安排作业，巩固在课堂中所学习的内容，题目类型可以是：思考题、简答题、分析题等各种类型。各章的课外作业见（三）课堂教学内容和安排。

- （三） 课外自学

根据每一章讲述的基础知识和重点内容，引导和要求学生针对一个与本章基础知识相关的工程实际问题或研究热点问题，查找资料，进行自学，学习笔记和心得可以随课外作业一同上交，也可以结合本课程的研究性专题环节，撰写小论文。各章的自学内容安排，详见“教学内容和要求”，如第3章的“潮流的计算机算法”、第9章的“美加814大停电的过程和原因”、第10章的“特高压输电”、第11章的“电力系统三道防线与自愈式智能电网的发展”、和第12章的“柔性交流输电”等内容。

课外自学的内容是本课程教学的有机组成部分，它不但可以使同学们加深对课堂讲述的基础知识和重点内容的理解和应用，而且可以扩大专业知识面，弥补课堂教学的不足，激发学生自发和主动学习本课程的兴趣和积极性。

- （四） 实验

通过相关的实验，加深对电力系统稳态潮流、短路计算和电力系统暂态稳定理解，培养学生的实际动手能力，分析问题和解决问题的能力。

实验内容：详见“教学内容和要求”中的实验部分。

实验手段：城市电气化交通系统虚拟仿真实验平台

- （五） 研究性教学

在老师的引导下，3－5名学生组成一个研究小组，运用所学知识和分析方法，了解电力系统输配电电压等级、容量限制等行业技术标准，通过查阅科技文献和计算分析，基于工程案例，对感兴趣的电力系统专题进行研究，加深和拓宽对电力系统基础知识的理解，评价工程实现方案对环境与社会可持续发展可能产生的影响，提交小论文和供论文发表的PPT，论文字数要求在4000字以上。部分优秀论文在课堂上利用PPT发表，并引导学生进行深入的讨论。专题研究的目的在于激发学生学习电力系统的兴趣，培养学生分析问题、总结归纳和论文发表的能力。

专题研究的选题可以从以下题目中选取：

1．配电网的无功优化与电压管理：

内容：利用DDRTS系统搭建一个简单的配电网，通过各种调压手段优化配网的运行，使系统的网损最小，电压满足电能质量的要求；

与课堂教学的联系：巩固第5章“无功调压”的内容，加深对无功、电压的理解。

2．输电线路继电保护的自适应整定：

内容：利用DDRTS系统，对一个包含微电网的简单电力系统在不同地点、发生不同类型的短路进行计算，考虑微电网的加入对电力系统的影响，自适应的整定线路保护的整定值，以满足系统在不同运行方式下的需要；

与课堂教学的联系：巩固第8章“短路计算”的内容，加深对短路和继电保护的理解。

3．单机无穷大系统发电机组PSS参数计算：

内容：利用所学的电力系统静态稳定的基本概念和极点配置的原理，针对一个简单的单机无穷大系统，设计发电机组的PSS（电力系统稳定器）的参数，并通过仿真验证PSS在抑制电力系统低频振荡方面的作用。

与课堂教学的联系：巩固第10章“静态稳定”的内容，加深PSS抑制低频振荡，通过系统静态稳定性的理解。

根据电力系统的发展和当前的研究热点问题，可以不断扩大专题研究的选题。

- 六、课程的考核

采用平时作业、实验报告、专题研究报告、期中随堂考试、和期末闭卷考试相结合的方式。

总成绩评定：作业占20％，实验报告占10％，专题研究占5％，期中考试5％，期末闭卷考试的试卷成绩占60%。

并规定：期末考试卷面成绩60分以上者，考虑平时成绩的折算；60分以下者，不考虑平时成绩的折算，以期末考试成绩作为该课程的最终成绩。

| 考核环节 | 建议分值 | 考核/评价细则 | 对应的课程目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业 | 10 | （1）主要考核学生对每章节知识点的复习、理解和掌握程度； （2）每次作业按10分制单独评分，取各次成绩的平均值作为此环节的最终成绩。 | 1、2 |
| 实验 | 15 | （1）根据每个实验的实验情况和实验报告质量单独评分，满分10分； （2）取各次实验成绩的平均值作为此环节的最终成绩。 | 3、4 |
| 研究型教学 | 15 | （1）考查应用所学知识及应用先进设计工具解决工程问题的实践能力、口头和文字表达能力以及团队合作能力； （2）教师根据选题、设计文稿、程序、报告和答辩情况评分。 | 5、6 |
| 期中考试 | 10 | （1）结合教学进度安排阶段考试，考查学生对相关知识的掌握程度； （2）阶段考试成绩以百分计，乘以其在总评成绩中所占的比例计入总评成绩。 | 1、2 |
| 期末闭卷考试 | 50 | （1）卷面成绩100分，以卷面成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。期末考试卷面成绩60分以上者，考虑平时成绩的折算；60分以下者，不考虑平时成绩的折算，以期末考试成绩作为该课程的最终成绩。 （2）主要考核电力系统的组成和基本概念，电力系统静态分析和暂态分析，电力系统潮流计算、短路计算和暂态稳定计算，电力系统静态稳定、暂态稳定和电压稳定等问题。考试题型为：选择题、填空题、计算题、分析题等。 | 1、2 |

- 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课为“电路”、“电机学”、“现代控制理论”等。

本课程是电力系统及其自动化专业方向的核心课程，是进一步学习电力系统及其自动化专业方向其他后续课程的基础。该专业方向的后续课程有：电力系统继电保护，发电厂电气部分，电力经济与管理，高电压技术，电力系统课程设计，电力负荷管理与预测等。

- 八、建议教材及教学参考书

教材：

[1] 吴俊勇.夏明超等.电力系统分析.第1版.北京.清华大学出版社.2012.

[2] D P Kothari. I J Nagrath.Modern Power System Analysis.Mc Graw Hill Press. 2010.

主要参考书：

- [1] 何仰赞.熊信银.电力系统分析.武汉.华中科技大学出版社.2000.

[2] 何仰赞.熊信银.电力系统分析题解.武汉.华中科技大学出版社.2006.

- [3] 夏道止.电力系统分析.北京.中国电力出版社.2004.

[4] 亚瑟 R. 伯尔根. 威杰·威塔尔. Power System Analysis.北京.中国机械出版社.2005.